OSZTOTT TÍPUSÚ LÉGKONDÍCIONÁLÓ

BELTÉRI EGYSÉG / KÜLTÉRI EGYSÉG

|  | MODELL: |
| --- | --- |

Kültéri egység					Beltéri egység

| Kezelési kézikönyv: | 1-18 oldal |
| --- | --- |

Kérjük, gondosan olvassa el ezt a kezelési útmutatót, hogy helyes kezeléssel sok évig, hibátlanul üzemeltethesse a berendezést.

|  | Biztonsági előírások |
| --- | --- |

- Kérjük, gondosan olvassa el a Biztonsági előírások c. fejezetet a készülék működtetése előtt, így biztosítva annak helyes használatát.

- Különösen ügyeljen a Vigyázat és a Figyelem jelzésekre. A Vigyázat jelzésű részek olyan előírásokat tartalmaznak, melyeket szigorúban be kell tartani, ellenkező esetben halál, vagy súlyos sérülés következhet be. A Figyelem jelzésű részek olyan utasításokat tartalmaznak, melyek be nem tartása súlyos következményekkel járhat. A biztonság érdekében kérjük, hogy minden utasítást szigorúan tartson be.

- A jelzések jelentése:

|  | Feltétlenül csatlakoztassa a földelő vezetéket. |  | A betartandó utasításokat jelzi. |  | Ez a jelzés az ábrán tilalmat jelez! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Óvintézkedések szerelés közben |
| --- |
| Vigyázat! | Ne alakítsa át a berendezést. Vízszivárgás, hiba, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet, ha önerőből akarja átépíteni a berendezést. |  |
|  | Kérje fel kereskedőjét, vagy egy hozzáértő technikust a berendezés telepítésére. Vízszivárgás, hiba, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet, ha házilagosan akarja átépíteni a berendezést. |  |
|  | Kösse be a földelő vezetéket. Ne helyezze a földelő vezetéket víz- vagy gázcsőre, villámhárító, vagy telefon földelés mellé. A földelő vezeték szakszerűtlen telepítése villamos áramütést okozhat. |  |
| Figyelem | Kisautomatát kell felszerelni a berendezés felszerelési helyétől függően. Kisautomata nélkül fennáll az áramütés veszélye. |  |
|  | Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gyúlékony gázok vannak. Gyúlékony gáz közelébe kerülve a kültéri egység tüzet okozhat. |  |
|  | A lefolyó vezeték szerelésekor megfelelő eséssel biztosítsa a víz akadálytalan lefolyását. |  |

| Óvintézkedések áthelyezés vagy karbantartás közben |
| --- |
| Vigyázat | Amennyiben rendellenes helyzet áll elő (pl. égett szag), állítsa le a berendezést, és kapcsolja ki a kisautomatát. Lépjen kapcsolatba kereskedőjével. Üzemzavar, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet, ha rendellenes állapotban tovább üzemelteti a berendezést. |  |
|  | Kérje fel kereskedőjét a karbantartásra. A rosszul végzett házilagos karbantartás áramütéssel és tűzzel járhat. |
|  | Lépjen kapcsolatba kereskedőjével, ha ki- és vissza kell szerelni a berendezést. Áramütés és tűz fordulhat elő, ha házilagosan, rosszul szereli ki és helyezi vissza a berendezést. |
|  | Amennyiben a hálózati vezeték megsérült, azt a megbízott szerviztől / alkatrészgyártótól beszerezhető különleges vezetékkel kell kicserélni. |

| Óvintézkedések üzem közben |
| --- |
| V I G Y Á Z A T | Ne álljon sokáig a légáramlás útjában, mert ez az egészségre veszélyes. |  |
|  | Ne dugja be se az ujját, sem tárgyakat a levegő beszívó vagy kifújó nyílásába. Mivel a ventilátor nagy sebességgel forog, ez sérüléseket okozhat. Tisztítás előtt feltétlenül állítsa le a készüléket, és a kisautomatát kapcsolja KI. |  |
|  | Ne patkolja meg a biztosítékot, mert az halálos balesetet okozhat. |  |
|  | Villámlással járó vihar során húzza ki a csatlakozót, és kapcsolja ki a megszakítót. |  |
| F I G Y E L E M | A terméket a gyártó előírásai szerint, és csak rendeltetésszerűen szabad használni. |  |
|  | Ne működtesse a berendezést nedves kézzel, mert az halálos balesetet okozhat. |  |
|  | Ha tüzelő berendezéssel együtt működteti a helyiségben a berendezést, rendszeresen szellőztessen, hogy mindig legyen elegendő oxigén a helyiségben. |  |
|  | A légkondicionálóból kilépő hűvös levegőt ne irányítsa háztartási fűtőkészülékre, mivel ez befolyásolhatja az olyan készülékek működését, mint a vízforraló, a tűzhely stb. |  |
|  | Ügyeljen arra, hogy a kültéri szerelvény tartóváza mindig stabil, erős és hibátlan legyen. Ellenkező esetben a kültéri egység eldőlhet és balesetet okozhat. |  |
|  | Ne fröccsenjen víz a berendezésre, és ne szórjon vizet a berendezésre, amikor tisztítja, mivel ez rövidzárlatot okozhat. |  |
|  | Ne használjon permetet vagy hajlakkot a beltéri egység közelében. Ezek a vegyszerek ráragadhatnak a hőcserélő bordájára, és akadályozhatják, hogy az elpárolgó víz lefolyjon a cseppfelfogó tálcára. A víz a tangenciális ventilátorra fog csepegni, és ennek hatására a beltéri egységből csepegni fog a víz. |  |
|  | Kapcsolja ki a berendezést, és a kisautomatát is kapcsolja ki tisztítás közben, mivel a berendezésben levő nagysebességű ventilátor veszélyes. |  |
|  | Kapcsolja ki a kisautomatát, ha nem kívánja üzemeltetni hosszabb ideig a berendezést. |  |
|  | Ne másszon a kültéri egységre, és ne helyezzen rá tárgyakat. |  |
|  | Ne helyezzen vizes edényt (pl. vázát) a beltéri egységre. Ezzel megakadályozhatja, hogy víz csepegjen a berendezésbe. A lecsöpögő víz megsértheti a berendezés belső szigetelését, és rövidzárlatot okozhat. |  |
|  | Ne helyezzen növényeket közvetlenül a légáramlás útjába, mivel az árt nekik. |  |
|  | Amikor a berendezést zárt ajtó és ablak mellett működteti (a helyiség páratartalma mindig 80% fölött van), és ha a légterelő lefelé néz, vagy automatikusan mozog hosszabb ideig, víz gyűlik fel a légterelőn, és esetleg lecsepeg. Ez benedvesítheti az Ön bútorait. Ezért ilyen körülmények között ne működtesse a berendezést hosszabb ideig. Amennyiben a helyiségben termelt hő meghaladja a berendezés hűtő- vagy fűtőkapacitását (pl. több ember lép a szobába, fűtőkészülékeket stb. használnak), akkor az előre beállított szobahőmérséklet nem érhető el |
|  | Ezt a berendezést ne használják gyerekek és betegek, csak ha kellő felügyeletet nyújt egy felelős személy, és biztosítja, hogy a berendezést biztonságosan tudják használni. A kisgyerekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, nehogy játsszanak a berendezéssel. |

AZ EGYES ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE ÉS FUNKCIÓJA

BELTÉRI EGYSÉG

TELJES LÉGCSATORNA

KÜLTÉRI EGYSÉG

|  | LEFOLYÓCSŐ A kondenzálódott vizet kívülre vezeti ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK LÉGBESZÍVÓ NYÍLÁS (Baloldalt, hátul) LEVEGŐ KIFÚJÓ NYÍLÁS |
| --- | --- |

Modellnevek és méretek

| Modell | Szélesség | Magasság | Mélység |
| --- | --- | --- | --- |

A TÁVVEZÉRLŐ JELEI ÉS MŰKÖDTETÉSE

- Ez vezérli a szobai légkondicionáló működését és időzítését.

| Start/stop gomb Ezzel a gombbal lehet elindítani a berendezést. Ismételt megnyomására a berendezés leáll. Üzemmód választó gomb Ezzel a gombbal lehet körbe léptetve az üzemmódot kiválasztani: automatikus, fűtés, páramentesítés és hűtés Alvás gomb Ezzel a gombbal lehet bekapcsolni az alvási késleltetést (ld. később). Lefoglalás gomb Az időzítés beállításának lerögzítése. Kikapcsolási késleltetés gomb Beállítja a kikapcsolás időpontját. Bekapcsolási késleltetés gomb Beállítja a bekapcsolás időpontját. |  | Adásjelzés Az adásjelzés villog, miközben a jel kiküldésre kerül. Hőmérséklet gomb A szoba hőmérsékletét állítja. Ha nyomva tartja, gyorsabban változik az érték. Ventilátor sebesség gomb Ez határozza meg a ventilátor sebességét. Minden egyes megnyomásakor változik a keringetés sebessége, körbeléptetve a következőkön: (auto), ma- gas, közepes, alacsony. (Ez a gomb teszi lehetővé, hogy optimális vagy preferált ventilátor-sebességet állítsunk be az egyes üzemmódokhoz) Visszavonás gomb Visszavonja a bekapcsolt késleltetést. |
| --- | --- | --- |

Óvintézkedések a használat során: Ne helyezze a távvezérlőt a következő helyekre: Közvetlen napfény Fűtőtest közelsége Óvatosan bánjon a távvezérlővel. Ne ejtse a padlóra, és védje a víztől. Amikor a kültéri egység leáll, akkor kb. 3 percig nem indul újra (kivéve, ha ki-, majd bekapcsolják a hálózati kapcsolót, vagy kihúzzák és ismét bedugják a hálózati vezetéket. Ez a berendezés védelmére szolgál, és nem jelez hibát. Ha üzem közben nyomja meg az üzemmód választó gombot, akkor a védelem érdekében a berendezés kb. 3 percre megáll.

KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓK

- Automatikus újraindítás vezérlése

Hálózat-kimaradás esetén a működés automatikusan újraindul az előző üzemmódban, a hálózat visszatérte után (mivel a működést nem a távvezérlő állította le). Ha úgy dönt, hogy nem akarja az újraindulást a feszültség visszatértekor, kapcsolja ki a tápfeszültséget. Amikor bekapcsolja a kisautomatát, a berendezés automatikusan az előző üzemmódban indul újra. Megjegyzések: Ha nem kívánja az automatikus újraindítás-vezérlést, kérjen tanácsot kereskedőjétől, vagy a távvezérlővel kapcsolja ki a berendezést. Az automatikus újraindítás vezérlése nem működik, amikor bekapcsolja az időzített üzemmódot, vagy az alvási késleltetést.

AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD

A berendezés automatikusan dönti el az üzemmódot – a fűtést, a hűtést vagy páramentesítést – a helyiség pillanatnyi hőmérsékletétől függően. A kiválasztott üzemmód megváltozhat, ha a szobahőmérséklet változik.

|  | Nyomja meg az üzemmód-választó gombot úgy, hogy a kijelző auto üzemmódot mutasson. Amikor az auto üzemmódot választotta, a berendezés automatikusan dönt az üzemmódról: a fűtésről, hűtésről vagy páramentesítésről, a pillanatnyi szobahőmérséklettől függően. Mindazonáltal az üzemmód nem változik, ha a beltéri egységet többszörös kültéri egység típushoz csatlakoztatják. Amennyiben a berendezés által automatikusan kiválasztott üzemmód nem kielégítő, manuálisan is változtatható a beállított üzemmód (fűtés, páramentesítés, hűtés vagy ventilátor). Nyomja meg a start/stop gombot. A működés hangjelzés kíséretében elindul. Ha ismét megnyomja a gombot, a működés leáll. Miután a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, Önnek a következő alkalommal elegendő astart/stop gombot megnyomnia. |
| --- | --- |

Ventilátor sebesség auto üzemmódban …Amikor hűtés/fűtés üzem közben automatikus ventilátor-sebesség van beállítva:

| Fűtés közben: | A ventilátor sebessége a kilépő levegő hőmérsékletétől függően automatikusan változik. Amennyiben a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet közötti különbség nagy, a ventilátor nagy sebességgel kezd forogni. Ha a szobahőmérséklet eléri a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan alacsonyra vált. |
| --- | --- |
| Hűtés közben | Ha a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet közötti különbség nagy, a ventilátor nagy sebességgel kezd forogni. Miután a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, olyan hűtés kezdődik, mely úgy változtatja meg a ventilátor sebességét és a szoba hőmérsékletét, hogy optimális feltételeket teremtsen a természetes, egészséges hűtéshez. |

FŰTÉSI ÜZEMMÓD

A berendezést akkor használja fűtésre, ha a kültéri hőmérséklet 21°C alá csökken. Ha túl meleg van (21°C fölött), a fűtés üzemmód nem működik, hogy védje a berendezést. A berendezés megbízhatóságának fenntartása érdekében a berendezést csak -15°C kültéri hőmérséklet fölött használja.

|  |  | Nyomja meg az üzemmód választó gombot úgy, hogy a kijelző FŰTÉS-t jelezzen. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Állítsa be a kívánt ventilátor-sebességet, a VENTILÁTOR-SEBESSÉG gombbal (a kijelzőn látható a beállítás). |
|  |  | (AUTO) A ventilátor sebessége először nagy, majd automatikusan közepesre, ill. alacsonyra vált, miközben az előírt hőmérsékletet elérte. (MAGAS) Gazdaságos, mivel a szoba gyorsan felmelegszik. Az elején azonban hűvös érzetet kelt. (KÖZEPES) A ventilátor fordulatszáma alacsony. (ALACSONY) A ventilátor fordulatszáma még alacsonyabb. |
|  |  | A kívánt szobahőmérsékletet a hőmérséklet gombokkal (°C) lehet állítani (a kijelző mutatja a beállított hőmérsékletet °C-ban). |
|  | A beállított hőmérséklet és a tényleges szobahőmérséklet a körülményektől függően némileg különbözhet. |
|  |  | Nyomja meg a start/stop gombot. A fűtés egy hangjelzés kíséretében elindul. Ha le akarja állítani, ismét nyomja meg a gombot. |
|  | Miután a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, Önnek a következő alkalommal elegendő astart/stop gombot megnyomnia. |

PÁRAMENTESÍTŐ ÜZEMMÓD

Akkor használja a berendezést páramentesítésre, ha a szoba hőmérséklete meghaladja a 16°C-t. Ha 16°C alatt van, a párátlanítás nem működik.

|  |  | Nyomja meg az üzemmód-választó gombot úgy, hogy a kijelzőn a (páramentesítés ) jelenjen meg. |
| --- | --- | --- |
|  | A VENTILÁTORSEBESSÉG automatikusan ALACSONY lesz. A VENTILÁTORSEBESSÉG gomb nem működik. |
|  |  | Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet a (°C) gombbal (a kijelző mutatja a beállítást) |
|  |  | A 20-26°C közötti tartomány ajánlott szobahőmérséklet a páramentesítéshez. |
|  |  | Nyomja meg a start/stop gombot. A páramentesítés egy hangjelzéssel együtt indul el. Ha le akarja állítani, ismét nyomja meg a gombot. |
|  | Miután a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, Önnek a következő alkalommal elegendő astart/stop gombot megnyomnia. |

Páramentesítés üzemmód

Amikor a szoba hőmérséklete magasabb, mint a beállított hőmérséklet, a berendezés párátlanítja a szobát, és az előre beállított szintre csökkenti a szoba hőmérsékletét. Ha a szoba hőmérséklete alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet: A páramentesítés a pillanatnyi szobahőmérsékletnél kis mértékben alacsonyabb hőmérsékleten történik, tekintet nélkül a beállított hőmérsékletre. A funkció rögtön leáll (a beltéri egység nem fúj ki tovább levegőt), amint a szobahőmérséklet alacsonyabb lesz a beállított hőmérsékletnél.

HŰTÉS ÜZEMMÓD

Akkor használja a berendezést hűtésre, ha a kültéri hőmérséklet -10 és +43°C között van. Amennyiben a beltéri páratartalom igen nagy (80%), a beltéri egység légkifúvó rácsán harmat csapódhat le.

|  |  | Nyomja meg az üzemmód-választó gombot úgy, hogy a kijelzőn a (hűtés) jelenjen meg. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Állítsa be a kívánt ventilátor-sebességet, a VENTILÁTOR-SEBESSÉG gombbal (a kijelzőn látható a beállítás). |
|  |  | (AUTO) A ventilátor sebessége először nagy, majd automatikusan közepesre, ill. alacsonyra vált, miközben az előírt hőmérsékletet elérte. (MAGAS) Gazdaságos, mivel a szoba gyorsan felmelegszik. Az elején azonban hűvös érzetet kelt. (KÖZEPES) A ventilátor fordulatszáma alacsony. (ALACSONY) A ventilátor fordulatszáma még alacsonyabb. |
|  |  | A kívánt szobahőmérsékletet a hőmérséklet gombokkal (°C) lehet állítani (a kijelző mutatja a beállított hőmérsékletet °C-ban). |
|  | A beállított hőmérséklet és a tényleges szobahőmérséklet a körülményektől függően némileg különbözhet. |
|  |  | Nyomja meg a start/stop gombot. A hűtés egy hangjelzés kíséretében elindul. Ha le akarja állítani, ismét nyomja meg a gombot. |
|  | A hűtési funkció nem indul el, ha a beállított hőmérséklet magasabb a pillanatnyi szobahőmérsékletnél (még akkor sem, ha a működésjelző lámpa világít). A hűtés üzemmód rögtön elindul, ha a hőmérsékletet a pillanatnyi szobahőmérséklet alá álltja. |
|  | Miután a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, Önnek a következő alkalommal elegendő astart/stop gombot megnyomnia. |

A KÉSLELTETÉS BEPROGRAMOZÁSA

| Bekapcsolási késleltetés és kikapcsolási késleltetés állítható be | A működés a beállított időpontban leáll |
| --- | --- |
| Kikapcsolási késleltetés beprogramozása | A működés a beállított időpontban elindul, a beállított hőmérséklet elérésére (az elindulási idő különböző lehet, a szoba hőmérsékletétől, és a beállított hőmérséklettől függően). |
|  | Kikapcsolási késleltetés beállítása |  |
| Válassza ki a kikapcsolási késleltetés időpontját a gombbal. A beállítási idő a gomb nyomogatásával az alábbi értékekre állítható: Fél órás intervallum egy órás intervallum Az értékek gyorsabban változnak, ha a gombot nyomva tartja. |  |
| Nyomja meg a (beprogr.) gombot |  |
| A kikapcsolási késleltetés beíródik, hangjelzés kíséretében A kikapcsolás jelzés villogás helyett tartósan világít. |  |
| Beapcsolási késleltetés beprogramozása |  |
|  | Bekapcsolási idő beállítása |  |
| Válassza ki a bekapcsolási időpontot a (bekapcsolás) gombbal. A beállítás kezdetén 6 órás időtartam beállítására kerül sor: A beállított idő az alábbi sorrendben léptethető Fél órás intervallum egy órás intervallum Az értékek gyorsabban változnak, ha a gombot nyomva tartja. |  |
| Nyomja meg a (beprogr.) gombot |  |
| A bekapcsolási késleltetés beíródik, hangjelzés kíséretében A bekapcsolás jelzés folyamatosan világít, nem villog tovább. |  |
| A beírt időzítés visszavonása |  |
| Nyomja meg a visszavonás gombot |  |
| Mivel az időpont-beállítások a távvezérlő memóriájában tárolásra kerülnek, csak a beprogramozás gombot kell megnyomni, ha ugyanazon beállítást kívánja használni a következő alkalommal. |  |

HOGYAN KELL BEÁLLÍTANI AZ ALVÁSI KÉSLELTETÉST?

| Példa: 3 órányi alvási idő beállítása | Üzemód | Kijelzés |
| --- | --- | --- |
|  | Alvási késleltetés | ( 1 óra ( 2 óra ( 3 óra ( 7 óra – alvási késleltetés kikapcsolva |
|  | Alvási késleltetés: A berendezés tovább működik a megjelölt számú óránál, és utána kikapcsol. Nyomja meg az alvás gombot, a beltéri egység hangjelzést ad. Az időzítési információ kiíródik a távvezérlőre. |

Hogyan lehet visszavonni a beprogramozást?

Nyomja meg a (visszavonás) gombot. A (beprogramozás) jelzés hangjelzés kíséretében elalszik.

Az alvási késleltetés bővebb magyarázata

Az eszköz a ventilátor sebességet és a szobahőmérsékletet automatikusan szabályozza úgy, hogy csendes legyen, és ne károsítsa az egészséget.

MEGJEGYZÉS: Ha az alvási késleltetést a kikapcsolási vagy bekapcsolási időpont után állítja be, akkor az alvási késleltetés érvényesül, a korábban beállított értékek helyett. Alvási késeltetés működése közben egyéb késleltetést nem lehet beállítani. Miután az alvási késleltetés ideje letelt, és ismét megnyomják az alvási késleltetés gombját, az alvási késleltetés ugyanúgy kerül beállításra, mint legutoljára. Az alvási késleltetés csak egyszer hatásos.

KISAUTOMATA

Amikor nem használja a szobai légkondicionálót, állítsa a kisautomatát kikapcsolt állásba.

HOGYAN KELL HATÉKONYAN HASZNÁLNI A LÉGKONDICIONÁLÓT?

| Az átlagos szobahőmérséklet-beállítás lesz valószínűleg a legjobb az Ön számára, és egyben gazdaságos is. Túlzott hűtés vagy fűtés egészségügyi okokból nem ajánlott. Ez egyben a villanyszámlát is megnövelheti. Húzza be a függönyöket vagy eressze le a redőnyöket, így akadályozva meg, hogy hő áramoljon a szobából ki vagy be, illetve, hogy hatékonyabban használhassa fel a villamos áramot. |  |
| --- | --- |
| Időről időre ki kell nyitni az ajtókat, ablakokat, hogy friss levegő jöjjön be. |  |
| Vigyázat | Feltétlenül szellőztesse a szobát, ha más fűtőberendezéssel együtt működteti a légkondicionálót. |  |
| Alvás vagy eltávozás előtt ajánlott a késleltetett kikapcsolás használata. |  |
| A következőket soha nem szabad használni a beltéri és kültéri berendezések tisztításához: A benzin, hígító és súrolószer tönkreteheti a műanyag felületet vagy festést. 40°C-nál melegebb víz összezsugoríthatja a szűrőt, és deformálhatja a műanyag alkatrészeket. |  |
| Ne torlaszolja el a levegő beszívó és kifújó nyílásokat. Ne torlaszolja el a beszívó és kifújó nyílásokat a beltéri és kültéri egységeken függönnyel vagy más akadályokkal, melyek ronthatják a légkondicionáló teljesítményét, és üzemzavart okozhatnak. |

AZ IDEÁLIS MŰKÖDTETÉS

| Megfelelő szobahőmérséklet | Szereljen fel függönyöket vagy árnyékolókat |
| --- | --- |
|  | VIGYÁZAT! A túl hűvös hőmérséklet az egészségnek is árt, és árampazarlással jár. |  | Az ablakon keresztül a szobába jutó hő mennyiségét csökkenteni lehet. |

| Szellőztetés | A késleltetés hatékony használata |
| --- | --- |
|  | FIGYELEM! Ne tartsa hosszabb ideig zárva a szobát. Esetenként nyissa ki az ablakot és az ajtót, hogy friss levegőt engedjen be. . |  | Éjszaka kérjük, hogy használja a ki/bekapcsolási késleltetés üzemmódot, összehangolva a reggeli felkelés időpontjával. |
|  |  | Ez lehetővé teszi, hogy komfortos szobahőmérsékletet élvezzen. Használja ki hatékonyan a késleltetést. |

| Ne feledje megtisztítni a légszűrőt! | Állítson be megfelelő hőmérsékletet csecsemők és gyermekek számára |
| --- | --- |
| A poros légszűrő csökkenti a keringetett levegőt, és a hűtés hatékonyságát. Az energiapazarlás elkerülése érdekében kéthetente tisztítsa a szűrőt. | Ügyeljen a szobahőmérsékletre és a légáramlás irányára, ha csecsemők, gyermekek és olyan idős emberek tartózkodnak a helyiségben, akik nehezen mozognak. |  |

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ

| Légkondicionáló és szobai hőforrások |
| --- |
| FIGYELEM! Ha a helyiségben termelt hő meghaladja a légkondicionáló hűtőképességét (pl. több ember lép a szobába, fűtőkészülékeket használnak stb.) az előre beállított szobahőmérséklet nem érhető el. |  |

| Az üzemeltetés leállítása hosszabb időre |
| --- |
| Ha a beltéri egységet nem akarják hosszabb ideig használni, kapcsolják le róla a hálózati feszültséget. Amennyiben a hálózati feszültség bekapcsolva marad, a beltéri egység továbbra is kb. 8 W-ot fogyaszt a vezérlő áramköre miatt, még akkor is, ha kikapcsolt üzemmódban van. |  |

| Villámlás esetén |
| --- |
| VIGYÁZAT! Ha meg kívánja védeni a villámlástól a teljes berendezést, állítsa le a működését, és húzza ki a hálózati csatlakozó dugóját. |  |

| Elektromos készülékek által keltett zavarok |
| --- |
| FIGYELEM! Ha a zavartatást el akarja kerülni, akkor a beltéri egységet és távvezérlőjét legalább 1 m-re helyezze el az elektromos készülékektől, inverteres neoncsövektől stb. . |  |

KARBANTARTÁS

VIGYÁZAT! Tisztítás előtt a távvezérlővel állítsa le a berendezést, és kapcsolja le a kisautomatát. FIGYELEM Ne tegye ki víznek a berendezést, mivel ez áramütéssel járhat. Ha a légkondicionálót belülről kell tisztítani, hívja ki kereskedőjét. Ne használjon tisztítószert, amikor a beltéri egység hőcserélőjét tisztítja. Üzemzavart okozhat. Amikor a hőcserélőt porszívóval tisztítja, feltétlenül viseljen kesztyűt, hogy ujjait ne sérthessék meg a hőcserélő bordái.

1. LÉGSZŰRŐ

| Tisztítsa meg a légszűrőt, mivel ez kiszűri a szoba levegőjéből a port. Feltétlenül tisztítsa meg kéthetente a szűrőt azért, hogy ne fogyasszon szükségtelenül villamos áramot. |  |
| --- | --- |
| ( | Csavarja ki a csavart, és ugrassa ki a szűrőtartókat. Húzza ki a szűrőt középirányban, majd vegye ki a beltéri egységet (nézze meg az ábrát. |  |
| ( | Porszívóval távolítsa el a port a szűrőről. Ha túl sok a por, használjon semleges mosószert. A semleges mosószer használata után mossa át tiszta vízzel, és árnyékos helyen szárítsa meg. |  |
| ( | Szerelje vissza a szűrőket. Kis mértékben emelje meg a beszívó rácsot, és zárja vissza eredeti helyére. |  |

FIGYELEM Ne végezzen mosást 40°C-nál melegebb vízzel. A szűrő zsugorodhat. Mosáskor teljes mértékben rázza le a nedvességet, és szárítsa meg árnyékos helyen. Ne tegye közvetlenül napfényre, mert a szűrő összezsugorodhat. Ne működtesse a légkondicionálót szűrő nélkül. Por kerülhet a készülékbe, mely gondot okozhat.

RENDSZERES ELLENŐRZÉS

Kérjük, ellenőriztesse az alábbi pontokat hozzáértő szerviztechnikussal félévente vagy évente. Hívja kereskedőjét, vagy a szervizt.

| 1 |  | Nem szakadt-e a földelő vezeték? |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Nem rozsdásodott-e meg túlzottan a tartókeret, nem dőlt-e meg, vagy nem instabil-e a tartóegység? |
| 3 |  | Győződjön meg róla, hogy a hálózati dugó szorosan van bedugaszolva a fali aljzatba! (Győződjön meg arról is, hogy ne legyen laza az érintkezője). |

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZERVIZ ÉS GARANCIA

Mielőtt a szervizt kihívná, ellenőrizze az alábbi pontokat

| Állapot | Ellenőrizze az alábbi kérdéseket |
| --- | --- |
| Ha nem működik |  | A biztosító rendben van-e? Nem túl magas vagy alacsony-e a feszültség? A kisautomata bekapcsolt állapotban van-e? |
| Ha nem hűt jól: Ha nem fűt jól: |  | Volt-e tisztítva a légszűrő? Nem süt-e közvetlenül a Nap a kültéri egységre? Nem akadályozza-e valami a kültéri egység légáramlását? Nyitva vannak-e az ajtók vagy ablakok? Van-e valamilyen hőforrás a szobában? Megfelelő-e a beállított hőmérséklet? |

|  | MEGJEGYZÉSEK: Csendes üzemben vagy leállításkor esetenként az alábbi jelenségek fordulhatnak elő, de ezek nem jelentenek működési rendellenességet: Folyadékáramlás csendes zaja (a hűtőközeg mozgása a hűtőciklus során) Enyhe súrlódó zaj a lehűlt ventilátor-házból, amely fokozatosan felmelegszik, amint a működés leáll. Esetleg szag áramlik ki a légkondicionálóból, mivel a füst, az élelmiszerek, a kozmetikumok stb. különféle szaga beleivódott. Ezért a légszűrőt és az elpárologtató egységet rendszeresen tisztítani kell, a szag csökkentése érdekében. |
| --- | --- |

- Azonnal hívja ki kereskedőjét, ha a légkondicionáló továbbra sem működik normálisan, a fenti ellenőrzéseket követően. Tájékoztassa kereskedőjét berendezésének modellszámáról, gyártási számáról és felszerelésének időpontjáról. Tájékoztassa őt a hiba jellegéről is.

- A tápfeszültség-ellátás névleges feszültségű legyen, ellenkező esetben a berendezés tönkremegy, vagy nem biztosítja az előírt kapacitást.

Ügyeljen a következőkre: A berendezés bekapcsolásakor – különösen, ha a szoba gyengén van megvilágítva – a lámpák fényereje kissé ingadozhat. Ennek nincs következménye. A helyi áramszolgáltató előírásait be kell tartani.

Megjegyzések:

- Kerülje a szobai légkondicionáló hűtés üzemmódját, ha a kültéri hőmérséklet 21°C alatt van.
Az ajánlott maximális és minimális működési hőmérsékletek a meleg és hideg oldalon a következők:

|  | Hűtés | Fűtés |
| --- | --- | --- |
|  | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Beltéri | Száraz higanyzsák °C | 21 | 32 | 20 | 27 |
|  | Nedves higanyzsák °C | 15 | 23 | 12 | 19 |
| Kültéri | Száraz higanyzsák °C | 21 | 43 | 2 | 21 |
|  | Nedves higanyzsák °C | 15 | 26 | 1 | 15 |

EMLÉKEZTETŐ

# Text boxes

Kifújó rács

Beszívó rács

Kifújó rács

Beszívó rács

Távvezérlő

Táv-

vezérlő

FÉL LÉGCSATORNA

LÉGCSATORNA NÉLKÜLI KIVITEL

Légterelő

Távvezérlő

csavarok

tartók

Beltéri egység

Szűrő

Szűrő