HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÉRJÜK, HOGY A MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY ELÉRÉSE, ÉS A HOSSZÚ, PROBLÉMAMENTES ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN GONDOSAN OLVASSA ÁT ÉS TARTSA BE EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

|  | BIZTONSÁGTECHNIKAI ÓVINTÉZKEDÉSEK |
| --- | --- |

- Kérjük, gondosan olvassa el az Óvintézkedések fejezetét a berendezés működtetése előtt, így biztosítva annak helyes használatát.

- Különösen a figyelmeztetésekre ( VIGYÁZAT,  FIGYELEM) ügyeljen . A „Vigyázat” feliratú részek olyan feltételeket tartalmaznak, melyek be nem tartása halált, vagy súlyos sérülést okozhat. A „Figyelem” részek olyan figyelmeztetéseket tartalmaznak, melyek súlyos következményekkel járhatnak, ha nem tartják be őket. Kérjük, szigorúan tartson be minden utasítást, a biztonság érdekében.

- A különböző jelzések jelentése a következő:

| Feltétlenül kösse be a földelő vezetéket! | Ez tilalmat jelez |
| --- | --- |
| Betartandó utasításokat jelez |  |

- Elolvasás után is őrizze meg ezt a kézikönyvet

ÓVINTÉZKEDÉSEK SZERELÉS KÖZBEN

| VIGYÁ-ZAT | Ne építse át a berendezést. Ha maga barkácsolja a berendezést, vízszivárgás, hiba, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kérje fel kereskedőjét vagy egy hozzáértő technikust a berendezés felszerelésére. Ha maga barkácsolja a berendezést, vízszivárgás, hiba, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet. |  |
|  | Használja a földelő vezetéket. Ne kösse a földvezetéket vízcsőre vagy gázcsőre, villámvédő vezetékre vagy a telefon földvezetékére. A földelő vezeték helytelen szerelése áramütéssel járhat. |  |
| FIGYE-LEM | Megszakítót kell felszerelni a berendezés telephelyétől függően. Ilyen megszakító (kisautomata) nélkül fennáll az áramütés veszélye. |  |
|  | Ne telepítse olyan helyre, ahol gyúlékony gáz fordul elő. A kültéri egység meggyulladhat, ha gyúlékony gáz veszi körül. |  |
|  | A lefolyótömlő szerelésekor ügyeljen az akadálytalan lefolyásra. |  |

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÁTHELYEZÉS VAGY KARBANTARTÁS SORÁN

| V I G Y Á Z A T ! | Amennyiben rendellenesség adódik (pl. égett szag), állítsa le a berendezést, és kapcsolja ki a megszakító kisautomatát. Hívja fel kereskedőjét. Ha a berendezést rendellenes helyzetben tovább működteti, meghibásodhat, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kérjük, lépjen érintkezésbe a kereskedővel, ha karbantartásra van szüksége. A rosszul végzett házilagos karbantartás áramütéssel és tűzzel járhat. |  |
|  | Kérjük, lépjen érintkezésbe a kereskedővel, ha le vagy fel kell szerelni a berendezést. Ha maga próbálja le- és visszaszerelni a berendezést, áramütés vagy tűz fordulhat elő. |  |

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÜZEM KÖZBEN

| V I G Y Á Z A T ! | Ha tartósan a légáramlásban tartózkodik, ez egészségkárosodással járhat. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Semmilyen tárgyat, de az ujját se dugja be a levegő beszívó vagy kifújó nyílásába. Mivel a ventilátor nagy fordulatszámmal működik, sérülést okozhat. Takarítás előtt feltétlenül állítsa le a működést, és kapcsolja le a megszakító kisautomatát. |
|  | Ne patkolja meg a biztosítót, ez halálos balesetet okozhat. |  |
|  |  | Villámlással járó vihar alatt állítsa le és kapcsolja ki a berendezést a megszakítóval. |

| F I G Y E L E M ! |  | A terméket a gyártó specifikációi szerint, és csak rendeltetésszerűen szabad üzemeltetni. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ne érjen hozzá a berendezéshez nedves kézzel, mert ez halálos balesetet okozhat. |
|  |  | Ha a berendezést égésterméket kibocsátó eszközökkel együtt használja, rendszeresen szellőztesse a helyiséget, hogy ne fogyjon el az oxigén. |
|  |  | Ne irányítsa a hideg levegőt háztartási fűtőkészülékre, mivel ez zavarhatja az olyan háztartási eszközök működését, mint a vízforraló, tűzhely stb. |
|  |  | Ügyeljen arra, hogy a kültéri szerelés tartókerete mindig stabil, erős és hibátlan legyen. Ellenkező esetben a kültéri egység feldőlhet, és ez veszéllyel jár. |
|  |  | Ne fröcsköljön vagy fecskendezzen vizet a berendezés házára takarításkor, mivel ez rövidzárlatot okozhat. |
|  |  | Ne használjon sem aerosolt, sem hajlakk permetezőt a beltéri egység közelében. Ez a vegyszer a hőcserélő bordáira tapadhat, és akadályozhatja, hogy az elpárologtató leeressze a vizet a cseppfogó tálcába. A víz ilyenkor az axiál ventilátorra csepeghet, és hatására víz fröccsenhet ki a beltéri egységből. |
|  |  | Kérjük, takarítás során kapcsolja ki a berendezést, és kapcsolja ki a kisautomatát is, mert a berendezésen belüli nagy fordulatszámú ventilátor veszélyt jelent. Kapcsolja ki a kis megszakítót, ha a berendezést hosszabb ideig nem üzemelteti. |
|  |  | Ne másszon fel a kültéri egységre, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat. |
|  |  | Ne helyezzen vizes edényt (pl. vázát) a beltéri egységre, nehogy víz cseppenjen belőle. A lecsepegő víz tönkreteheti a berendezés szigetelését, és rövidzárlatot okozhat. |
|  |  | Ne rakjon közvetlenül a légáramlás útjába növényt, mert a huzat árt neki. |
|  | Amikor a berendezést nyitott ajtó vagy ablak mellett működteti (a helyiség páratartalma 80% fölött van), és a légterelő lefelé néz, vagy pedig hosszú ideig automatikusan mozog, víz csapódik le a terelőlapátokon, és ez esetleg lecsepeghet, nedvessé téve a bútort. Emiatt ilyen körülmények között ne használja a berendezést hosszabb ideig. Amennyiben a szobában jelen lévő hőmennyiség meghaladja a berendezés hűtő- vagy fűtőkapacitását (pl. sok ember van a szobában, fűtőkészülékeket használnak stb.), az addig beállított szobahőmérséklet nem érhető el. |

AZ EGYSÉGEK NEVE, ÉS FUNKCIÓJA.

A MODELL NEVE ÉS MÉRETEI.

| MODELL | SZÉLESSÉG (mm) | MAGASSÁG mm) | MÉLYSÉG (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| RAF-25 FX 8 RAF-35 FX 8 RAF-50 FX 8 BELTÉRI EGYSÉG | 750 | 590 | 215 |
| RAC-25 FX8 RAC-35 FX8 KÜLTÉRI EGYSÉG | 750 | 548 | 288 |
| RAC-50 FX8 KÜLTÉRI EGYSÉG | 792 | 600 | 299 |

VÉSZÜZEMI KAPCSOLÓ- TEMPORARY SWITCH.

Ha a távszabályzó nem működik-pl. az elemek lemerülése, vagy egyéb ok miatt- nyomja meg a vészüzemi kapcsolót a berendezés indításához, ill. leállításához.

Az ideiglenes működtetési mód lesz beállítva, míg nem oldódik meg a távszabályzó problémája. (A berendezés azonnal elindul automatikus üzemmódban a gomb megnyomása után.)

TÁVVEZÉRLŐ

- Ez vezérli a beltéri egység működését. Hatótávolsága kb. 7 méter. Amennyiben a beltéri világítás elektronikus vezérlésű, a hatótávolság rövidebb lehet.

- Ez a készülék az adott tartóval falra is szerelhető. Mielőtt rögzítené, győződjön meg róla, hogy a beltéri egységet tudja onnan vezérelni a távvezérlő.

- Óvatosan bánjon a távvezérlővel. Ha leejti vagy nedves lesz, ez ronthatja a jelátvivő képességet.

- Miután új elemeket rakott a távvezérlőbe, a berendezésnek kb. 10 másodpercre van szüksége, utána reagál a parancsokra, és működteti a berendezést.

|  | Jelkisugárzó ablak/ adásjelzés Ezzel az ablakkal mutasson a beltéri egység felé, amikor azt vezérli. Az átviteli jelzésre a parancs kiküldése közben villog. Kijelző Erről olvasható le a kiválasztott szobahőmérséklet, a pontos idő, a késleltetés helyzete, funkciója, és a kiválasztott keringetés erőssége START/STOP gomb E gombbal tudja elindítani a berendezés működését. Ha ismét megnyomja, a berendezés leáll. LÉGTISZTÍTÓ gomb. Használja a légtisztító bekapcsolásához VENTILÁTOR gomb. A ventilátor sebesség kiválasztására használja. SLEEP-ELALVÁSI KIKAPCSOLÓ. Ezzel a gombbal kapcsolhatja be az elalvási késleltetést HŐMÉRSÉKLET gomb Ezzel a gombbal tudja növelni vagy csökkenteni a beállított hőmérsékletet (ha nyomva tartja, az érték gyorsabban változik) TIME (idő) gomb. Ezzel a gombbal lehet beállítani és ellenőrizni a napi időt és dátumot. RESET (nullázó) gomb FUNKCIÓVÁLASZTÓ gomb. Ezzel a gombbal lehet a működési módot kiválasztani. Ahogy egymás után megnyomja, úgy lépteti tovább az üzemmódot automatikusról fűtésre, azután párátlanításra, majdhűtésre végül keringetésre ventilátor üzemmódba. Ventilátor sebesség kiválasztás. AUTOMATIKUS LEGYEZÉS gombja. KITERJESZTETT LÉGÁRAMLÁS gombja KÉSLETETÉS szabályzó. Ezzel a gombbal lehet változtatni a késleltetést. OFF (kikapcsolási késleltetés) gomb. Kiválaszja a kikapcsolási időpontot ON (bekapcsolási késleltetés) gomb. Kálasztjai a bekapcsolási időpontot. FOGLALÁS gomb. Időbeállítás lefoglalása VISSZAVONÁS gomb (az időlefoglalás visszavonása) |
| --- | --- |

automatikus

fűtés

párátlanítás

hűtés

ventilátor

vent. sebesség:

közepes

alacsony

magas

elalvási kikapcsolás

leállítás (visszavonás)

Indítás (lefoglalás)

START/STOP

Idő

Késleltetés bekapcsolás

Késleltetés kiválasztó:

bekapcsolási késleltetés

kikapcsolási késleltetés

Automatikus legyezés

Kiterjesztett légáramlás

Légtisztító                                               KÜLÖNFÉLE FUNKCIÓK

( Automatikus újraindulás vezérlése

Amennyiben hálózat-kimaradás következik be, a működés automatikusan újraindul a feszültség visszatérésekor, az előző üzemmódban és légáramlási iránnyal (miután a működést nem a távvezérlővel állították le). Ha úgy dönt, hogy nem folytatja az üzemelést a feszültség visszatérésekor, kapcsolja ki a tápfeszültséget. Ha bekapcsolja a megszakítót, a működés automatikusan újraindul az előző üzemmódban és légáramlási iránnyal. MEGJEGYZÉS: Ha nem igényli az automatikus újraindítás-vezérlést, kérjük, kérjen tanácsot kereskedőjétől, vagy a kikapcsolást végezze a távvezérlővel. Az automatikus újraindítás vezérlése nem működik, amikor a késeltetés vagy elalvási késleltetés üzemmód van bekapcsolva.

AUTOMATIKUS ÜZEM

Az eszköz automatikusan eldönti, hogy fűtés, hűtés vagy párátlanítás üzemmódban működjön, a kiinduló szobahőmérséklet függvényében. A kiválasztott üzemmód nem fog megváltozni, ha a szoba hőmérséklete változik.

|  | 1. Addig nyomogassa a FUNKCIÓVÁLASZTÓ gombot, míg a kijelző automatikus üzemmódra nem vált. Amikor az automatikus üzemmódot kiválasztotta, az eszköz automatikusan meghatározza a fűtés, hűtés vagy párátlanítás üzemmódot, a kezdeti szobahőmérséklet és a kültéri hőmérséklet függvényében. |
| --- | --- |
|  | START/STOP Nyomja meg a START/STOP gombot. A működés hangjelzéssel kezdődik. Ha ismét megnyomja a gombot, a működés leáll. |
|  | Mivel a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, következő alkalommal már csak a START/STOP gombot kell megnyomnia. |
|  | A beállított hőmérsékletet szükség szerint max. 3°C-kal lehet csökkenteni. |
|  |  | Ha egyszer megnyomja a hőmérséklet gombot, akkor a hőmérséklet 1°C-onként változik. |
|  | Az előre beállított hőmérséklet és a tényleges szobahőmérséklet a feltételektől függően némileg változhat. A kijelző automatikus üzemmódban nem jelzi a beállított hőmérsékletet. Ha megváltoztatja a beállítást, a beltéri egység hangjelzést ad. |
|  | Ha megnyomja a ventilátor sebesség gombot, az automatikus és az alacsony fordulatszámú üzem áll rendelkezésre. |

FŰTÉS ÜZEMMÓD

- Akkor használja az eszközt fűtésre, ha a kültéri hőmérséklet 21°C alatt van. Amennyiben túl meleg van (21°C), a fűtési funkció esetleg nem működik a berendezés védelme érdekében.

- Az eszköz megbízhatóságának fenntartása érdekében kérjük, ezt a berendezést a kültéri hőmérséklet

-10°C értéke fölött használja.

|  | 1. Nyomja meg a funkció kiválasztót úgy, hogy a kijelző fűtés jelenjen meg. |
| --- | --- |
|  | 2. A ventilátorsebesség gombjával állítsa be a kívánt sebességet (a kijelzőn a jelenjen meg) |
|  |  | A ventilátor sebessége először magas, majd automatikusan átvált közepesre, miután az előre beállított hőmérsékletet elérte. Magas. Gazdaságos, mivel a helyiség gyorsan felmelegszik. Elképzelhető, hogy kezdetben érezhető a hűtés. Közepes. Csendes. Alacsony. Még csendesebb |
|  | 3. A hőmérséklet gombbal állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet. (A kijelző mutatja a beállítást). |
|  | A hőmérséklet beállítása és a tényleges szobahőmérséklet a körülményektől függően némileg változhat. |
|  | START/STOP. Nyomja meg a Start/stop gombot. A fűtés üzemmód hangjelzéssel indul. Ha ismét megnyomja a gombot, a működés leáll. |
|  | Mivel a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, Önnek a következő alkalommal csak a start/stop gombot kell megnyomnia. |

Leolvasztás-jégtelenítés.

Órnnként egyszer 5-10 percre a berendezés automatikus jégtelenítő-leolvasztó periódusra fog kapcsolni. Ez azt jelenti, hogy a kültéri egységen felrakódott deret, jeget, a berendezés önmagától leolvasztja.

Leolvasztási periódus alatt a működést jelző lámpa villogni fog, -3 mp-ig világít, 0,5 mp-ig sötét marad.

A maximális leolvasztási időtartam 20 perc lehet.

Ha a csövezési távolság hosszabb a szokványosnál, a leolvasztás hosszabb is lehet.

PÁRAMENTESÍTÉS ÜZEMMÓD

Az eszközt akkor használja párátlanításra, ha a szobahőmérséklet 16°C fölött van.

15°C alatt a párátlanítási funkció nem működik.

|  | 1. Nyomja meg a funkciókiválasztót úgy, hogy a kijelző a párátlanítást jelezze. A ventilátorsebesség automatikusan ALACSONY szintre áll. A ventilátorsebesség gomb nem működik. |
| --- | --- |
|  | 2. Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet a hőmérséklet gombbal (a kijelző mutatja a beállítást) |
|  |  | A 20-26°C-os tartomány az ajánlott párátlanítási szobahőmérséklet |
|  | START/STOP. Nyomja meg a start/stop gombot. A párátlanítási művelet hangjelzéssel indul. Ha le akarja állítani a működést, ismét nyomja meg a gombot. |
|  | Miután a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, a következő alkalommal Önnek már csak a START/STOP gombot kell megnyomnia. |

( Párátlanítási funkció

Ha a szobahőmérséklet magasabb a beállított hőmérsékletnél, az eszköz párátlanítani fogja a szobát, a beállított szintre csökkentve ezzel a szoba hőmérsékletét.

Ha a szoba hőmérséklete alacsonyabb a beállított hőmérsékletnél: a párátlanítást az aktuális szobahőmérsékletnél kissé alacsonyabbra beállított hőmérséklet mellett kerül végrehajtásra, tekintet nélkül a beállított hőmérsékletre. A funkció rögtön megáll (és a beltéri egység abbahagyja a levegő kifújását), amint a szobahőmérséklet a beállított hőmérséklet alá kerül.

HŰTÉS ÜZEMMÓD

Akkor használja az eszközt hűtésre, ha a kültéri hőmérséklet 10-43°C között van.

Amennyiben a beltéri páratartalom igen nagy (80%), némi pára alakulhat ki a beltéri egység kifújó rácsán.

|  | 1. Nyomja meg a funkció kiválasztót úgy, hogy a kijelző a hűtés legyen látható |
| --- | --- |
|  | 2. A ventilátorsebesség gombjával állítsa be a kívánt sebességet látható a kijelzőn |
|  |  | A ventilátor sebessége először magas, majd automatikusan átvált közepesre, miután az előre beállított hőmérsékletet elérte. Magas. Gazdaságos, mivel a helyiség hamar lehűl. Közepes. Csendes. Alacsony. Még csendesebb |
|  | 3. A hőmérséklet gombbal állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet. (A kijelző mutatja a beállítást). A hőmérséklet beállítása és a tényleges szobahőmérséklet a körülményektől függően némileg változhat. |
|  | START/STOP. Nyomja meg a Start/stop gombot. A hűtés üzemmód hangjelzéssel indul. Ha ismét megnyomja a gombot, a működés leáll. A hűtési funkció nem indul el, ha a hőmérséklet beállítása magasabb, mint az aktuális szobahőmérséklet (még akkor is így van, ha a működésjelző lámpa világít). A hűtési funkció akkor indul el, ha Ön a hőmérsékletet a pillanatnyi szobahőmérséklet alá állítja. |
|  | Mivel a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, Önnek a következő alkalommal csak a start/stop gombot kell megnyomnia. |

VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

Az eszközt egyszerűen a levegő keringetésére is lehet használni. Ezt a funkciót arra használhatja, hogy nyár végén kiszárítsa a beltéri egység belsejét.

|  | 1. Nyomja meg a funkcióválasztót úgy, hogy a kijelző a ventilátor üzemmódot jelezze. |
| --- | --- |
|  | 2. Nyomja meg a ventilátor sebesség gombot. |
|  | START/STOP. Nyomja meg a start/stop gombot. A ventilátor működése hangjelzéssel indul. Ha le akarja állítani, ismét nyomja meg a gombot. |

| AUTOMATIKUS VENTILÁTORSEBESSÉG | … Amikor hűtés/fűtés üzemmódban AUTOMATIKUS ventilátorsebesség van beállítva: |
| --- | --- |

| Fűtés üzemmód esetén: | A ventilátor sebessége a kilépő levegő hőmérsékletének megfelelően automatikusan változni fog. Amennyiben a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbsége nagy, a ventilátor nagy sebességgel indul. Miután a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan alacsonyra vált. |
| --- | --- |
| Hűtés üzemmód esetén: | Amennyiben a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbsége nagy, a ventilátor nagy sebességgel indul. Miután a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, az az üzemmód kerül beállításra, mely a ventilátor sebességét és a szoba hőmérsékletét megváltoztatja, hogy optimális feltételeket teremtsen a természetes és egészséges hűtéshez. |

KITERJESZTETT LÉGÁRAMLÁS.

A berendezés működése közben megnyomja a jelű gombot, a berendezés megjegyzi az előnyben részesített ventilátor sebességet, terelő beállítást. Hűtési üzemmódban 3 óra elteltével, a berendezés visszaáll az eredeti beállításokra.

- Ha megnyomja a jelű gombot mikor az automatikusan mozgó légterelő működik, a légterelő mozgása megszűnik és a kiterjesztett légáramlás üzemmód lép életbe.

- Ha megnyomja a  jelű gombot kiterjesztett légáramlás üzemmódban, az törlődni fog és az automatikus legyezés üzemmód lép életbe.

- Ha megnyomja a  jelű gombot, mikor az automatikus legyező egy helyben áll, a légterelő állásszögét tudja vele változtatni.

- Mikor a horizontális légterelő állásszögét változtatja, vegye figyelembe, hogy a hideg levegő ne közvetlenül érje a testét, mert egészségkárosodást okozhat.

Készenléti üzemállapotban, ha megnyomja a  gombot, bekapcsolja vele a szárítási funkciót néhány percre. Ez az üzemmód megvédi a beltéri egységet a penészedéstől és a kellemetlen szagok kialakulásától.

LÉGTISZTÍTÓ ÜZEMMÓD.

Használja ezt az üzemmódot a tisztább és komfortosabb levegőért.

HOGY ÁLLÍTSA BE AZ IDŐZÍTÉST.

Az idő beállítása pl. elemcsere után.

1. Nyomja meg a  gombot.

OFF-Timer Kikapcsolási késleltetés beállítása.

1. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik és villogni kezd az  üzenet.

Most be tudja állítani a berendezés kikapcsolását az aktuális (jelen) időhöz képest.

ON-Timer Bekapcsolás késleltetés beállítása.

Nyomja meg a  jelű gombot, a kijelzőn megjelenik, és villogni kezd az  üzenet.

A berendezés be fog kapcsolni a megadott időpontban.

ON-OFF Timer Be-kikapcsolási késleltetés beállítása.

A berendezés be (ki) kapcsol és ki (be) kapcsol a megadott időpontban.

A kapcsolást az elérkezett idő okozza.

A nyíl jel láthatóvá válik a kijelzőn és mutatja a kapcsolás szekvenciáját

1. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn villogni kezd a  üzenet.

2. Állítsa be a KIKAPCSOLÁSI időt a TIMER CONTROL gombok segítségével, majd nyomja meg a tárolás- gombot.

3. Nyomja meg a  TIMER gombot, a kijelzőn folyamatosan megjelenik a  jel és villogni kezd azüzenet.

HOGY TUDJUK TÖRÖLNI A KAPCSOLÁSI IDŐZÍTÉST.

Irányítsa a távszabályzót a beltéri egység felé, és nyomja meg a - TÖRLÉS gombot. A foglalt jelzés el fog tünni a távszabályzó kijelzőjéről, csipogás hallatszik a beltéri egység felől és a beltéri egységen kialszik a   jelű LED dióda.

JEGYZET.

Külön is állítható a KIKAPCSOLÁS-KÉSLELTETÉS, a BEKAPCSOLÁS-KÉSLELTETÉS

és a BE- KIKAPCSOLÁS- KÉSLELTETÉS.

A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA.

2. Nyomja meg a  gombot

3. Állítsa be a pontos időt a TIMER gombok segítségével

4. Nyomja meg a gombot mégegyszer, a Time kijelző villogni kezd

PÉLDA: A pontos idő 1:30 pm-délután.

- Az idő kijelzés automatikusan megszűnik 10 mp. elteltével.

- A pontos idő ellenőrzéséhez nyomja meg kétszer a gombot.

- A pontos idő beállítása ezzel a lépéssel készen van.

A KIKAPCSOLÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA.

2. Állítsa be a kikapcsolási időt a TIMER gombok segítségével

3. Irányítsa a távszabályzót a beltéri egység felé és nyomja meg a  gombot .

A villogó jelzés helyett a  jelzés lesz látható folyamatosan. A beltéri egység felől csipogás lesz hallható és kigyullad a  LED dióda.

A kikapcsolási késleltetés beállítása ezzel a lépéssel készen van.

PÉLDA: A berendezés ki fog kapcsolni éjjel 11:00 órakor.

A BEKAPCSOLÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA.

2. Állítsa be a bekapcsolási időt a TIMER gombok segítségével.

3. Irányítsa a távszabályzót a beltéri egység felé és nyomja

meg a  gombot .

A villogó  jelzés helyett a  jelzés lesz látható folyamatosan. A beltéri egység felől csipogás lesz hallható és kigyullad a  LED dióda.

A bekapcsolási késleltetés beállítása ezzel a lépéssel készen van.

PÉLDA: A berendezés befog kapcsolni reggel 7:00 órakor.

A KI-és BEKAPCSOLÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA.

4. Állítsa be a bekapcsolási időt a TIMER gombok segítségével.

5. Irányítsa a távszabályzót a beltéri egység felé és nyomja meg

a  gombot . A villogó  jelzés helyett a

jelzés lesz látható folyamatosan. A beltéri egység

felől csipogás lesz hallható és kigyullad a  LED dióda.

A ki és bekapcsolási késleltetés beállítása ezzel a lépéssel készen van.

PÉLDA: A berendezés ki fog kapcsolni éjjel 10:30 órakor,

majd be fog kapcsolni reggel 7:00 órakor.

- Az időzítő szerkezet három féleképpen használható:

- Kikapcsolás késleltetésre

- Bekapcsolás késleltetésre

- Ki és bekapcsolás késleltetésre

Első lépésben a pontos időt kell beállítani, mert ez szolgál referenciaként az összes időzítéshez.

A pontos idő beállított értéke tárolódik a távszabályzó memóriájában. Csak meg kell nyomni a gombot és a pontos idő máris használható a következő időzítések beállításához.

HOGY ÁLLÍTSA BE AZ ELALVÁSI KIKAPCSOLÓT (SLEEP TIMER)

Minden megnyomás által egy órával kitolódik a kikapcsolás időpontja egészen hét óráig. A nyolcadik megnyomással kikapcsolja az elalvási kikapcsolás funkciót.

Elalvási kikapcsoló:A klímaberendezés folyamatosan működik a beállításban szereplő időpontig, majd kikapcsol. Irányítsa a távvezérlőt a beltéri egység felé, majd nyomja meg a  gombot. Az időzítés kijelzése meg fog jelenni a távszabályzó kijelzőjén. A beltéri egység kijelzőjén kigyullad a TIMER LED és csipogás hallatszik a beltéri egység felől. Ha az elalvási kikapcsoló korrekten beállításra került, a kijelzőn megjelenik a kikapcsolási idő.

PÉLDA:Ha 3 órás késleltetést állít be délelőtt 11:38 perckor akkor délután 2:38 perckor fog kikapcsolni a berendezés.

A berendezést ki fogja kapcsolni a SLEEP TIMER   és vissza fogja kapcsolni az ON TIMER.

1. Állítsa be a BEKAPCSOLÁSI KÉSLELTETÉST- ON TIMER

2. Nyomja meg a gombot, és állítsa be a SLEEP TIMER késleltetését.

FŰTÉSI ÜZEMMÓDHOZ:

Ennek okán, a berendezés ki fog kapcsolni 2 óra múlva (hajnalban 1:38 –kor) és be fog kapcsolni reggel 6:00 –kor.

HOGY TUDJUK TÖRÖLNI A KAPCSOLÁSI IDŐZÍTÉST.

Irányítsa a távszabályzót a beltéri egység felé, és nyomja meg a - TÖRLÉS gombot. A foglalt jelzés el fog tünni a távszabályzó kijelzőjéről, csipogás hallatszik a beltéri egység felől és a beltéri egységen kialszik a   jelű LED dióda.

A LÉGTERELŐK BEÁLLÍTÁSA.

- A kondícionált levegő föl- le irányú terelését végzik

A horizontális levegő terelők mozgatását előre programozott algoritmus szerint végzi az automatika. A terelő folyamatosan mozogni tud a kívánt szögben ha megnyomja a  gombot a távszabályzón.

  - Ha egyszer megnyomja a  jelü gombot, a légterelő elindul fel-le. Ha ismét megnyomja akkor megáll az aktuális pozícióban. A gomb megnyomása után néhány másodperc (6 másodperc) után indul el.

  - A horizontális légterelőket a jobb oldali ábrának megfelelően használhatja.

  - Ha a berendezést kikapcsolja, a légterelő lezárja a kifújt levegő útját.

FIGYELEM.

Hűtés üzemmódban ne hagyja hosszú ideig

bekapcsolva légterelőt, mert kicsapódhat rajta

a pára és csöpöghet.

2.A kifújt levegő irányát állíthatja jobbra, ill. balra.

Az ábra szerint, kézzel állíthatja a kifújt levegő irányát.

HOGY KELL ELEMET CSERÉLNI A TÁVSZABÁLYZÓBAN?

1. Húzza le a zárófedelet a távszabályzóról, az ábrán látható módon, és irányban, majd vegye ki a kimerült elemeket.

2. Tegye be az új-méretben megegyező-lehetőleg LONG-LIFE –elemeket, figyeljen a polaritásokra. A jelzéseket megtalálja a távszabályzó belsejében.

FIGYELEM.

- Ne használjon együtt régi és új ,vagy különböző típusú elemeket.

- Vegye ki az elemeket a távszabályzóból, ha 2-3 hónapig nem használja azt.

VÉSZÜZEMI KAPCSOLÓ- TEMPORARY SWITCH.

Ha a távszabályzó nem működik-pl. az elemek lemerülése, vagy egyéb ok miatt- nyomja meg a vészüzemi kapcsolót a berendezés indításához, ill. leállításához.

- Az ideiglenes működtetési mód lesz beállítva, míg nem oldódik meg a távszabályzó problémája. (A berendezés azonnal elindul automatikus üzemmódban a gomb megnyomása után.)

KISMEGSZAKÍTÓ (BIZTOSÍTÉK)

Ha nem használja a berendezést, állítsa a kismegszakítót (biztosítékot) kikapcsolt állásba.

HOGYAN HASZNÁLJUK A LÉGKONDÍCIONÁLÓT HATÁSOSAN.

1. LEVEGŐSZŰRŐ.

Tisztítsa ki a légszűrőt szükség szerint, mert ez eltávolítja a port a szobából.

A légszűrő rendszeres tisztításával- kéthetente- villamos energiát takaríthat meg.

ELJÁRÁS.

1. Nyissa ki az előlapot.

- Az előlap kinyitása előtt a távszabályzóval állítsa meg a berendezést. Majd nyomja meg a felső jobb és bal sarkát az előlapnak.

- Fogja meg és óvatosan húzza maga felé az előlapot.

2. Vegye ki a levegőszűrőt a helyéről.

- Elől 2 db fölül 2 db összesen 4 db levegőszűrő.

3. Távolítsa el a port, koszt porszívó segítségével.

- Majd semleges mosószerrel mossa le, és tiszta vízzel öblítse le, majd szárítsa meg  a levegőszűrőket.

4. Helyezze vissza a szűrőket az eredeti helyükre.

- Elől 2 db fölül 2 db összesen 4 db levegőszűrő.

5. Zárja vissza az előlapot.

- Hajtsa vissza az előlapot az eredeti pozíciójába, majd nyomja meg a felső jobb és bal sarkát az előlapnak.

- Nyomja meg a felső középső részét az előlapnak, ezáltal korrektül a helyére kerül.

HOGY TÁVOLÍTSA EL ÉS TEGYE VISSZA AZ ELŐLAPOT.

- Mindkét kezét használja az előlap nyitásához és zárásához.

- Az előlap nyitható és zárható a felhasználó által.

LESZERELÉS.

1. Nyomja meg a kis horgot, amit a rögzítő szalagon talál, - az előlap belsejéhez, jobboldalon van rögzítve- majd húzza ki a szalagot az előlapból.

2. Hajtsa le teljesen, majd húzza ki az előlapot az alsó rögzítő egységből.

VISSZASZERELÉS.

1. Helyezze vissza a keret három tengelyére az előlap csapágyait. Pattintsa vissza őket.

2. Húzza be a rögzítő szalagot és a horgot az előlap kiképzett csatlakozójába. Kapcsolja vissza

a horgot.

AZ ELŐLAP TISZTÍTÁSA.

Az előlapot zuhany alatt moshatja vízzel. Tartsa mindig tisztán.

- Szerelje ki az előlapot, és vízzel mossa le. Gyengéden tisztítsa az előlapot, használjon puha rongyot.

- Ha az egész berendezést tisztítja az előlap levétele nélkül, a teljes felületet, és a távszabályzót is csak puha, száraz ronggyal törölgesse át.

- Teljesen törölje le az esetleg rákerült vizet a berendezésről, ellenkező esetben problémák lehetnek a kijelző infravörös vevőpaneljánál.

FIGYELEM.

- Ne fröcsköljön vizet a berendezésre, mikor tisztítja, ez rövidzárlatot okozhat.

- Soha ne tisztítsa 40°C-nál melegebb vízzel, vagy szerves oldószerrel a berendezést.

KARBANTARTÁS HOSSZÚ LEÁLLÁSI PERIÓDUS ELŐTT.

- Kapcsolja be a berendezést ventilátor üzemmódba hogy kiszáradhasson a beltéri egység hőcserélője. Ezzel megakadályozhatja a penészesedést a beltéri egységben.

- Kapcsolja ki a kismegszakítót, vagy húzza ki a villásdugót a konnektorból.

LÉGTISZTÍTÓ SZŰRŐK (SPX-CFH 15)

- Mikor beépíti a légtisztító szűrőt, vegye ki a légszűrőt tegye be a kampós rögzítőbe – a keretben található- a légtisztító szűrőt.

- A hűtőteljesítmény és a légszállítás csökkenni fog, ha a szűrő cserét elmulasztja.

- A légtisztító szűrőt két évente célszerű cserélni, normál szennyezettségű lakás esetén.

KÉPESSÉGEK.

Fűtőképesség.

Ez a szobai légkondícionáló berendezés használható hőszivattyúként, elszívja a kültéri hőmennyiséget és továbbítja a szoba felé, ahol fűtésre használhatjuk azt.

Ha a kültéri hőmérséklet alacsony akkor a berendezés hatékonysága is alacsonyabb lesz. Ilyenkor a PAM inverteres szabályozó magasabb teljesítmény leadására készteti a kompresszort azért, hogy a berendezés mégis le tudja adni a szükséges fűtőteljesítményt. Ha a környezeti hőmérséklet extrém módon lecsökken, másfajta fűtési megoldást kell keresni. A berendezés egy normál méretű szoba felfűtésére lett tervezve, ezért bizonyos időre van szükség, hogy a fűtés érezhetővé váljon. Javasoljuk az időzített bekapcsolás használatát, és mire hazaér, már meleg lakás várja.

Hűtő és párátlanító képesség.

Ha a helységben a hőterhelés megemelkedik a berendezés teljesítménye fölé- pl. sok ember lesz a szobában, vagy hőfejlesztő készüléket kapcsolnak be- a helységben a hőmérséklet megemelkedhet.

KÜLÖMBÖZŐ FUNKCIÓK.

- Ha  a ventilátor sebességet, vagy a hőmérsékletet állítjuk a távszabályzóval, és a nyomógombokat elengedjük, az újonnan beállított értékek 10 másodpercig másodpercig látszanak, ezután csak a üzemmód lesz látható.

- Ha megnyomja a  üzemmód választó gombot üzem közben, akkor bekapcsolódik az automatikus védelmi üzemmód, és a berendezés nem fog működni kb. 3 percig, csak az idő letelte után indul újra.

- Fűtési üzemmódban a beltéri egység színes LED diodái villoghatnak, és nem jön levegő a berendezésből.

- Ha hideg légáramlást érez a berendezésből fűtési üzemmódban, és a ventilátor szabályzó magas fordulatszámon áll, vagy ha csendes üzemmódot akar beállítani a szoba felfűtése után, nyomja meg a gombot az automatikus ventilátor fordulatszám beállításához.

- A szupercsendes ventilátor sebesség beállítása esetén a berendezés hűtőteljesítménye kevesebb lehet a megszokottnál.

KÉSLELTETETT BEÁLLÍTÁSOK/ ELALVÁSI KIKAPCSOLÓ.

- Mikor az időzítések be vannak állítva, a készülék nem indul el addig míg a késleltetésen beállított időpont el nem érkezik. Az időzítés megtörténtét a beltéri egység felől egy csippanás jelzi, és a beltérin kigyullad az időzítést jelző TIMER LED dióda.

- Ha megnyomja a  gombot, miközben a be-kikapcsolás be van programozva, akkor az elalvási kikapcsolás kap prioritást, a berendezés eszerint működik.

- Elalvási kikapcsolás üzemmódban,  a ventilátor sebessége

szupercsendes üzemmódra áll be, tekintet nélkül az előzőleg beállított sebességre.

RENDSZERES ELLENŐRZÉSEK.

KÉRJÜK ELLENŐRIZZE AZ ALÁBBI PONTOKAT FÉLÉVENTE, VAGY ÉVENTE.VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A HELYI ELADÁSI IRODÁVAL, HA ESETLEG SZÜKSÉGE LENNE SEGÍTSÉGRE.

ELADÁS UTÁNI SZERVIZ ÉS GARANCIA.

MIELŐTT HÍVNÁ A SZERVÍZT, KÉRJÜK ELLENŐRIZZE AZ ALÁBBIAKAT.

| ÉSZREVÉTELEK | ELLENŐRIZZE AZ ALÁBBIAKAT |
| --- | --- |
| Ha a távszabályzó nem küld jeleket a beltéri egység felé. (a kijelző üres,vagy halvány.) | Cserélje ki az elemeket a távszabályzóban. Cserélje meg az elemek polarítását. |
| Ha a beltéri egység nem működik. | A biztosíték rendben van? A feszültség extrém alacsony vagy magas. A kismegszakító BE állásba van kapcsolva? Az üzemmód és a hőmérséklet beállítás megfelelő? |
| Ha nem megfelelő a hűtés. Ha nem megfelelő a fűtés. | A légszűrő nincs-e eltömődve porral? A beállított hőmérséklet megfelelő? Az alsó és a felső légterelők állása megfelelő-e a beállított üzemmódnak? A kültéri és a beltéri egység levegő belépési és kilépési útvonalai nincsenek-e blokkolva? A ventilátor nincs-e „LOW”-ra vagy „SILENT”-re állítva? |

Az alábbi jelenségek nem tekintendők hibás működésnek.

| Fűtés üzemmódban a jelző LED dióda villog, és a légáramlás leáll. | <Induláskor> A berendezés felkészül a meleg levegő kifúvására. Kérjük, várjon. <Üzem közben> A kültéri egység leolvaszt, jégtelenítő funkció. Kérjük, várjon. |
| --- | --- |
| Sziszegés, vagy surrogó hang. | A hűtőközeg áramlási hangja a csövekben, vagy az expanziós szelep változtatja a beadagolt hűtőközeg mennyiségét. |
| Nyikorgó hang | A hang akkor generálódik mikor a beltéri egység, lehűl, vagy felmelegszik |
| Suhogó, susogó hang | A hang akkor generálódik, mikor a beltéri egység ventilátorának fordulatszáma változik az indulási fordulatszámhoz képest. |
| Kattogó hang | Az expanziós szelep hangja, mikor a berendezést bekapcsolja. |
| Kluttyogó hang | A ventilátor fújja a cseppvízcsőben felgyülemlett cseppvizet. Jelezze a területileg illetékes szerviznek a problémát. |
| Üzemmód váltások hangja. | A berendezés a szoba hőmérsékletének függvényében, különböző terhelésekkel üzemel. Ennek a változásnak a hangját hallhatja. |
| Köd, pára kibocsátás | Pára generálódhat, mikor a szoba levegője lehűl a hűtött levegő miatt |
| Gőz távozik a kültéri egységből | Víz generálódik leolvasztás alatt a kültéri egység hőcserélőjén, és ez okozza a gőz keletkezését. |
| Szagok. | A szobában levő cigaretta füst, ételszag, kozmetikumok megülhetnek a beltéri egység szűrőjén, hőcserélőjén, és a ventilátor indulásakor kiszabadulhatnak a szoba levegőjébe. |
| A kültéri egység folyamatosan működik tovább, akkor is, ha a beltéri egység leáll. | Leolvasztáskor követkehet be, fűtési üzemmódban, mikor a mikrocomputer érzékeli, hogy lejegesedett a kültéri egység és utasítja a kültéri egységet a jégtelenítési üzemmódra. |
| Az „OPERATION”-Üzemben- LED dioda villog. | Jelzi az előfűtést, vagy a jégtelenítési üzemmódot. Ez mint egy védelmi rendszer, vagy az előfűtési szenzor, megállítja a ventilátort előfűtés vagy jégtelenítési üzemmód alatt, vagy ha hűtési üzemmódból átvált fűtési üzemmódba Ha véget ért az előfűtés, vagy a jégtelenítés, a ventilátor a szenzor hatására automatikusan újraindul. |
| A berendezés nem tudja elérni a beállított hőmérsékletet. | Az aktuális szobahőmérséklet némileg eltérhet a távszabályzón beállított hőmérséklettől, ha túl sok ember tartózkodik a szobában, vagy ha több szobát összenyitnak az épületben. |

Ha a berendezés az ellenőrzések után változatlanúl hibásan működik, akkor kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsolja ki a kismegszakítót, és vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes szervízzel, vagy a telepítést végző céggel.

KLÍMA ÁRUHÁZ KFT.

# Text boxes

BELTÉRI / KÜLTÉRI EGYSÉG

KÜLTÉRI EGYSÉG

BELTÉRI EGYSÉG

BELTÉRI EGYSÉG

KÜLTÉRI EGYSÉG

Függőleges légterelő (levegő belépés).

(Nyitva üzem közben, és bezáródik, ha a berendezés leáll.

Beltéri egység kijelző

Légszűrő

Előlap

Függőleges légterelő (levegő kilépés)

Távvezérlő jelvevő

Távvezérlő jeladó

Első szűrő

Szűrő eltömődöttség jelző LED

Ez a LED világítani fog kb.200 üzemóra után, ki kell tisztítani a légszűrőt, majd a készülék álló állapotában meg kell nyomni a

AUTO SWING jelű gombot, és a LED kialszik.

Üzem jelzőlámpa.

Működés közben a jelzőlámpa folyamatosan világít. A jelzőlámpa az alábbi okok miatt villoghat:

1. Előfűtés közben.

A bekapcsolást követő 2-3 percen belül.

2. Leolvasztási üzemmód alatt.

A leolvasztás fűtési üzemmódban fordulhat elő, óránként 5-10 percig. Ezek, nem hibák, természetes üzemmód.

Időzítés jelzőlámpa.

A jelzőlámpa világít, ha valamilyen időzítés érvényben van.

BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐI

HOGY NYITHATÓ, ZÁRHATÓ AZ ELŐLAP

Felső jobb és bal sarok

Felső középső rész

Az előlap nyitása.

- Először a távszabályzóval állítsa le a berendezést. Majd nyomja meg a felső jobb és bal sarkát az előlapnak. Halk kattanást fog hallani.

- Fogja meg a jobb és a bal oldalát az előlapnak, és óvatosan nyissa ki.

Az előlap zárása.

- Záráshoz nyomja meg az előlap felső jobb és bal sarkát. Halk kattanást fog hallani.

- Nyomja meg az előlap felső, középső részét és az előlap tökéletesen bezáródik.

.

A használatra vonatkozó figyelmeztetések:

Ne helyezze a távvezérlőt az alábbi helyekre:

- közvetlen napfényre

- fűtőtest közelébe

Óvatosan bánjon a távvezérlővel. Ne ejtse a padlóra és védje a víztől.

Ha a kültéri egység leáll, akkor kb. 3 percig nem indul újra (kivéve, ha Ön kikapcsolja, majd bekapcsolja a hálózati kapcsolót, vagy kihúzza és ismét bedugja a hálózati vezetéket). Ez a berendezés védelmét szolgálja és nem jelent hibát.

Ha működés közben megnyomják a funkciókiválasztó gombot, az eszköz biztonsági okokból kb. 3 percre megáll.

Nomja meg a jelű gombot.

- A kijelzőn látható lesz a  jel.

- A beltéri egység negatív ionokat fog generálni, melyek megsemmisítik a szagokat és megkötik a port, penészt

Nyomja meg a jelű gombot, és a légtisztító üzemmód kikapcsol.

Először állítsa be a pontos időt, (lásd a pontos idő beállítása felyezetben). Nyomja meg a  jelű gombot, és a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet.

Nyomja le és húzza a fedőt a nyíl irányában.

1. Egy átlagos normál hőmérsékletet állíton be a szobában amely kellemes és gazdaságos.

A túlhűtés, vagy túlfűtés káros az egészségre és magas villanyszámlát okoz. Húzza el a függönyöket, vagy eressze le a redőnyt, hogy a kellemes hőmérséklet ne tudjon kiszökni a szobából ezzel energiát takaríthat meg.

2. Időközönként nyissa ki az ablakot, hogy pótolja az elhasznált levegőt frissel.

Győződjön meg a megfelelő szellőzésről, ha egyéb- pl.gáz - hőforrást is használ a helységben.

3. Javasolt az időzítések használata mielőtt aludni megy, vagy elmegy otthonról..

4. Az alábbi  szereket, soha ne használja a beltéri és a kültéri egység tisztítására

- Benzin, szerves oldószerek-megtámadják a műanyag felületeket.

- 40°C nál melegebb víz tönkreteszi a szűrőket, és deformációt okoz.

5. Ne zárja el a levegő be és kilépő nyílásokat a bel vagy a kültéri egységen függönnyel vagy bármi egyéb anyaggal ami megakadályozza a levegő be és kilépést a berendezés bármely részén.

FIGYELEM.

- Tisztítás előtt állítsa meg a berendezést a távszabályzóval, és kapcsolja le a kismegszakítót, vagy húzza ki a villásdugót a dugaszoló aljzatból.

- Soha ne locsolja a berendezést vízzel, mert áramütést okozhat.

- A tisztítás megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot a helyi szervízzel.

- Óvakodjon a mosószerek alkalmazásától, ha a beltéri egység hőcserélőjét tisztítja. A berendezés megsérülhet.

- Ha porszívóval takarítja a hőcserélőt viseljen védőszemüveget, és vigyázzon a kezére mert a hőcserélő lamellái vágási sérüléseketnokozhatnak.

FIGYELEM.

- Tisztítás előtt állítsa meg a berendezést a távszabályzóval, és kapcsolja le a kismegszakítót, vagy húzza ki a villásdugót a dugaszoló aljzatból.

- Soha ne locsolja a berendezést vízzel, mert áramütést okozhat.

- A tisztítás megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot a helyi szervízzel.

- Óvakodjon a mosószerek alkalmazásától, ha a beltéri egység hőcserélőjét tisztítja. A berendezés megsérülhet.

- Ha porszívóval takarítja a hőcserélőt viseljen védőszemüveget, és vigyázzon a kezére mert a hőcserélő lamellái vágási sérüléseketnokozhatnak.

FIGYELEM.

- Ne használjon a tisztításhoz +40°C-nál melegebb vizet. A szűrő összehúzódhat, deformálódhat.

- Mikor mossa a szűrőt, rázza le a nedvességet róla, és száritsa meg az árnyékban, soha ne tegye ki direkt napsütésnek, vagy hajszárító melegének, mert a szűrő összehúzódhat, deformálódhat. Használjon puha rongyot a tisztításhoz. Súrolókefe, vagy durva kefe károsodász okozhat a berendezés felületén.

- Ne használja a berendezést levegőszűrő nélkül, mert károsodást okozhat.

Első keret

Rögzítő szalag

Horog

Előlaphoz rögzítve

Rögzítő szalag

FIGYELEM.

Ne használjon tűzhelyet, vagy egyéb magas hőmérsékletű eszközt a berendezés közelében

FIGYELEM

FIGYELEM

Ellenőrizze, hogy a berendezés földelő vezetéke korrektül csatlakozik-e.

Ha a főldelés nem megfelelő, a berendezés károsodhat, vagy áramütést okozhat.

Ellenőrizze, hogy a berendezés kültéri egység tartója  korrektül csatlakozik-e a falhoz.

A hibás tartószerkezet miatt a kültéri egység lezuhanhat.

JEGYZET.

Csendes üzemmódban, vagy a berendezés kikapcsolása után az alábbi jelenségek állatnak elő, de ezek nem abnormálisak.

Csekély áramlási zaj, amit a hűtőköze mozgása okoz.

Csekély dörzsöléses hang, amit a ventilátorház felmelegedése és lehűlése okoz leálláskor, és induláskor.

Szagok érezhetőek a ventilátor indulásakor, melyek a szobából akkumulálódtak a berendezésben. Rendszeresen tisztítsa a légszűrőt és az elpárologtatót a szagok csökkentése érdekében.

Felső szűrő

Légáramlás

Légtisztító szűrő